附件2

有限空间辨识管理台账（企业）

安庆市XXX有限责任公司                                                     时间：2020年  月   日

| 编号 | 种类 | 位置 | 名称 | 数量 | 主要危险 因素 | 可能事故后果 | 防范措施 | 作业形式 | 审批责任人 | 现场责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上有限空间 | 厂区西侧污水站 | 污水处理池 | 1 | 硫化氢、甲烷、缺氧、高处坠落、淹溺等 | 中毒、窒息、燃爆、坠落、淹溺等 | 1.作业前逐级审批作业方案； 2.严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3.现场员做好事故应急预案，严禁盲目施救。 4.防护设备：安全帽、安全带、防毒面具、气体检测报警仪等。 5.设置安全警示标志，加强承发包管理和现场监督 | 外包作业 | XX | XX |
| 2 | 地下有限空间 | 厂区东北 | 化粪池 | 1 | 硫化氢、甲烷、缺氧、高处坠落、淹溺等 | 中毒、窒息、燃爆、坠落、淹溺等 | 1.作业前逐级审批作业方案； 2.严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3.做好事故应急预案，严禁盲目施救； 4.防护设备：气体检测报警仪、戴防毒面具等。5.设置安全警示标志，加强承发包管理和现场监督。 | 外包作业 | XX | XX |
| 3-4 | 封闭半封闭设备 | 厂区西北储罐区 | 液氨储罐 | 2 | 氨气、缺氧等 | 中毒、窒息、燃爆等 | 1.作业前逐级审批作业方案； 2.严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3.现场员做好事故应急预案，严禁盲目施救。 4.防护设备：安全帽、安全带、防毒面具、气体检测报警仪等。设置安全警示标志。 | 自行作业 | XX | XX |
| … | … | …… | … | … | …… | … | … | …… | … | … |

填写说明：1、种类：封闭半封闭设备/地上有限空间/地下有限空间。

2、作业形式：自行作业/外包作业。

3、有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动，包括施工、检维修、保养、

清理处理故障等作业。