工程竣工报告

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  | 建筑面积 | m2 |  | 高度/跨度 | m/ m |
| 工程造价 | 万元 |  |  |  | 层 数 （地上/地下） | / |
| 开工日期 |  |  |  |  | 完工日期 |  |
| 工程竣工情况说明： 1.工程概况： 2.法律、法规和工程建设强制性标准执行情况： 3.分包工程完成及质量情况： 4.工程设计和合同约定各项工程内容的完成情况： 5.设备安装调试情况： 6.技术档案和施工技术管理资料情况： 7.质量问题和质量事故处理情况： 8.新技术应用情况： 9.安全生产情况： 10.工程质量自评情况： |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： 年 月 日 单位负责人： 年 月 日 单位（公章） 年 月 日 |  |  |  | 总监意见： 总监理工程师: 年 月 日 |  |  |

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。

工程勘察单位质量检查意见

工程名称：

1.法律、法规和工程建设强制性标准执行情况： 2.对勘察报告质量、设计单位依据勘察报告进行设计的检查情况： 3.实际地质条件与勘察报告的符合情况： 4.参加过程验收情况： 5.施工中勘察问题处理情况： 6.质量事故技术处理方案落实情况（勘察方面）： 7.工程质量检查评价：

勘察项目负责人： 单位负责人： 单位（公章） 年 月 日 年 月 日 年 月 日

注：该表由勘察单位对勘察报告质量、设计单位是否依据勘察报告进行设计、实际地质条件与勘察报告是否符合、勘察问题的处理情况等进行检查评价。

工程设计单位质量检查意见

工程名称：

1.法律、法规和工程建设强制性标准执行情况： 2.对设计文件、设计变更通知书检查情况： 3.参加过程验收情况： 4.施工中设计问题处理情况： 5.质量事故技术处理方案落实情况： 6.设计功能、指标实现情况： 7.工程质量检查评价：

设计项目负责人： 单位负责人： 单位（公章） 年 月 日 年 月 日 年 月 日

注：该表由设计单位对设计质量、设计变更通知单、参加过程验收情况、施工中设计问题处理情况、质量事故技术处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价。

工程质量评估报告

工程名称:

1.法律、法规和工程建设强制性标准执行情况： 2.分项、分部、单位工程验收情况： 3.工程分包情况： 4.质量问题和质量事故处理情况： 5.新技术应用情况： 6.施工、监理合同履行情况： 7.勘察、设计单位配合情况： 8.设计功能、指标实现情况： 9.工程档案整理情况： 10.工程质量检查评价：

总监理工程师： 单位负责人： 单位（公章） 年 月 日 年 月 日 年 月 日

《工程质量评估报告》应包括：法律、法规和工程建设强制性标准执行情况；分项、分部、单位工程验收情况；工程分包情况；质量问题及事故处理情况；新技术应用情况；施工、监理合同履行情况；勘察、设计单位配合情况；设计功能、指标实现情况；工程档案整理情况等。

工程竣工总结

工程名称:

1.在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况: 2.工程合同履约情况: 3.规划、公安消防、环保、人防、档案、安全监督等规定落实情况: 4.设计功能、指标实观情况: 5.工程质量检查评价：

建设单位项目负责人： 单位负责人： 单位（公章） 年 月 日 年 月 日 年 月 日

《工程竣工总结》应包括：在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；工程合同履约情况；规划、公安消防、环保、档案等规定落实情况；设计功能、指标实现情况等。

单位工程竣工验收记录附表（房屋建筑）

1、单位工程质量控制资料核查记录

| 工程 名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 |  | 份数 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| l | 给 水 排 水 与 供 暖 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| l | 通 风 与 空 调 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| l | 建 筑 电 气 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |

单位工程竣工验收记录附表（房屋建筑）

1、单位工程质量控制资料核查记录（续表）

| 工程 名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 |  | 份数 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 智 能 建 筑 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| l | 建 筑 节 能 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 外墙、外窗节能检验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 设备系统节能检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位工程竣工验收记录附表（房屋建筑）

2、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

| 工程 名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查(抽查)人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 地基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 桩基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 混凝土强度试验报告 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 砂浆强度试验报告 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 主体结构尺寸、位置抽查记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屋面淋水或蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 地下室漏水检测记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 抽气(风)道检查记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 土壤氡气浓度检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 水 排 水 与 供 暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 卫生器具满水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排水干管通球试验记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录 |  |  |  |  |  |

单位工程竣工验收记录附表（房屋建筑）

2、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（续表）

| 工程 名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查(抽查)人 |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 空气能量回收装置测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 建筑照明通电试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 剩余电流动作保护器测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 应急电源装置应急持续供电记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 接地故障回路阻抗测试记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能 建筑 | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 系统接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 节 能 | 外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备系统节能性能检查记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安全装置检测报告 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

单位工程竣工验收记录附表（房屋建筑）

3、单位工程观感质量检查记录

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  | 抽查质量状况 |  |  | 质量 评价 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 主体结构外观 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  | 室外墙面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  | 变形缝、雨水管 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  | 屋面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  | 室内墙面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 |  | 室内顶棚 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 7 |  | 室内地面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 8 |  | 楼梯、踏步、护栏 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 9 |  | 门窗 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 10 |  | 雨罩、台阶、坡道、散水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| l | 给 水 排 水 与 供 暖 | 管道接口、坡度、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  | 卫生器具、支架、阀门 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  | 检查口、扫除口、地漏 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  | 散热器、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| l | 通 风 与 空 调 | 风管、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  | 风口、风阀 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  | 风机、空调设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  | 管道、阀门、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  | 水泵、冷却塔 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 |  | 绝热 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |

单位工程竣工验收记录附表（房屋建筑）

3、单位工程观感质量检查记录（续表）

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  | 抽查质量状况 |  |  | 质量 评价 |
| 1 | 建 筑 电 气 | 配电箱、盘、板、接线盒 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  | 设备器具、开关、插座 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  | 防雷、接地、防火 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 智 能 建 筑 | 机房设备安装及布局 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  | 现场设备安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| l | 电 梯 | 运行、平层、开关门 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  | 层门、信号系统 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  | 机房 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1 对质量评价为差的项目应进行返修；

2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。