## 基本清单
砼、砂浆及其它配合比材料
材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明
8021A01B55BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m³ | 1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2.强度等级代号： C～普通混凝土
8021A01B59BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m³
8021A01B52BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m³
8021A01B65BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m³
8021A01B67BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m³
8021A01B68BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m³
8021A01B49BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m³
8021A01B57BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³
8021A01B61BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³
8021A01B62BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³
8021A01B63BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³
8021A01B69BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³
8021A01B93BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m³
8021A01B95BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m³
8021A01B670BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m³
8021A01B71BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m³
8021A01B72BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m³
8021A01B73BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³
8021A01B74BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³
8021A01B75BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m³
8005A19B77BT | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号：M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆
8005A19B78BV | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³
8005A19B61BT | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³
8005A19B95BT | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³
8005A19B96BT | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³
8005A21B77BT | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³
8005A19B79BV | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³
8005A21B61BT | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³
8005A21B69BT | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³
8005A19B97BT | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³
8005A23B69BT | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³
8005A23B71BT | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³
8005A19B83BV | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³
8005A19B84BV | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³
8025A01B32BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 | m³ | 1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料,分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS～苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物；
8025A01B34BV | 沥青混凝土 | AC-16 CJJ 1 | m³
8025A07B35BV | 沥青混凝土 | AC-20 CJJ 1 | m³
8025A01B36BV | 沥青混凝土 | AC-25 CJJ 1 | m³
8025A01B38BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 | m³
8025A07B40BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-16 CJJ 1 | m³
8025A07B41BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-20 CJJ 1 | m³
0405A19B42BV | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG-T-F20 | m³ | 1.标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5
0405A19B43BV | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG-T-F20 | m³
0405A19B44BV | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG-T-F20 | m³
黑色及有色金属
材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明
0101A15B01C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300φ6mm GB/T 1499.1 | t | 1.标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024 2.代号：HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300级 4.公称直径范围：6mm、8mm、10mm
0101A15B02C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300φ8mm GB/T 1499.1 | t
0101A15B03C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300φ10mm GB/T 1499.1 | t
0101A16B04C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | t | 1.标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024 2.代号： HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400级 4.公称直径范围： 6mm～32mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)
0101A16B05C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ8mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B06C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ10mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B07C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B08C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ14mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B09C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ16mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B10C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ18mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B11C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ20mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B12C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ22mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B13C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B14C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ28mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B15C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ32mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B69C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ6mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B71C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ8mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B50C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ10mm GB/T 1499.2
0101A16B16C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B17C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B18C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B19C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B20C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B21C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B22C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ25mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B23C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ28mm GB/T 1499.2 | t
0101A16B24C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ32mm GB/T 1499.2 | t
0151A01B03C03CB | 铝合金建筑型材 | 普通，阳极氧化 GB/T 5237 | t | 1.标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017 2.类型：阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材
0151A01B03C05CB | 铝合金建筑型材 | 普通，氟碳喷涂 GB/T 5237 | t
0151A01B05C03CB | 铝合金建筑型材 | 断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237 | t
0151A01B05C05CB | 铝合金建筑型材 | 断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237 | t
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品
材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明
0413A25B61BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×200×115 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2.产品分类：M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级：MU10 4.砖规格尺寸（mm)： 长度：240 宽度：200 高度：115
0413A10B04BN | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545 | 百块 | 1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU5.0 4.规格尺寸（mm)： 长度：240 宽度：200 高度：115
0413A03B08BN | 煤矸石烧结普通砖 | FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 | 百块 | 1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：M～煤矸石砖 3.产品代号：FCB～烧结普通砖 5.规格（mm)：240×115×53
0413A13B10BN | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144 | 百块 | 1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2.代号：SCB～混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30
0413A13B11BN | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144 | 百块
0413A13B13BN | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144 | 百块
0413A13B15BN | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144 | 百块
0415A13B17AV | 蒸压加气混凝土砌块 | AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968 | m³ | 1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2.产品代号：AAC-B 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07
0415A13B19AV | 蒸压加气混凝土砌块 | AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968 | m³
0415A13B21AV | 蒸压加气混凝土砌块 | AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968 | m³
0403A17B05BV | 机制中粗砂 | 细度模数3.7～2.3 GB/T14684 | t | 1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）：粗：3.7～3.1；中：3.0～2.3；细：2.2～1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
0405A33B25BT | 碎石 | 5-10mm GB/T 14685 | t | 1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2.分类：碎石 3.颗粒级配: 单粒粒级：5～10、10～20、20～40。
0405A33B29BT | 碎石 | 10-20mm GB/T 14685 | t
0405A33B33BT | 碎石 | 20-40mm GB/T 14685 | t
0405A49B00BT | 毛石 | (综合)JC/T 204 | t | 1.标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011
0409A49B03BT | 生石灰 | CL 75-Q JC/T 479 | t | 1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL～钙质石灰 3.形状：Q～块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：75
0409A71B01CB | 普通型外墙用腻子 | WNZ P JG/T 157 | kg | 1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子 3.类别: P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程)，R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程，T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程
0409A25B01CB | 柔性外墙用腻子 | WNZ R JG/T 157 | kg
0409A26B02CB | 弹性外墙用腻子 | WNZ T JG/T 157 | kg
0409A39B03CB | 一般型室内用腻子 | SZ Y JG/T 298 | kg | 1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别: Y～一般型:适用于一般室内装饰工程，R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程，N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
0409A39B04CB | 柔韧型室内用腻子 | SZ R JG/T 298 | kg
0409A39B05CB | 耐水型室内用腻子 | SZ N JG/T 298 | kg
0429A05B06BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 A 95 GB 13476 | m | 1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分： PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A型、AB型 4.外径：400、500 5.壁厚：95、100、120
0429A05B07BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 AB 95 GB 13476 | m
0429A05B08BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 100 GB 13476 | m
0429A05B09BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 100 GB 13476 | m
0429A05B14BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 120 GB 13476 | m
0429A05B15BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 120 GB 13476 | m
涂料及防腐、防水材料
材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明
1303A39A03CB | 外墙乳胶面漆 | 合格品 GB/T 9755 | kg | 1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3.面漆：合格品
1303A35B03CB | 内墙乳胶面漆 | 合格品 GB/T 9756 | kg | 1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3.面漆：合格品
1303A01B01CB | 真石漆（抗碱封闭底漆） | 底涂料 JG/T 24 | kg | 1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型
1303A55B02CB | 真石漆（主涂） | 主涂料 JG/T 24 | kg
1303A55B05CB | 真石漆（罩面保护清漆） | 面涂料 JG/T 24 | kg
1305A132B02CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S Ⅰ E A GB/T 19250 | kg | 1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建 Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类
1305A133B03CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S Ⅰ N A GB/T 19250 | kg
1305A134B04CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M Ⅰ E A GB/T 19250 | kg
1305A135B05CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M Ⅰ N A GB/T 19250 | kg
1305A136B06CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS Ⅰ GB/T 23445 | kg | 1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层，Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层
1305A137B07CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS Ⅱ GB/T 23445 | kg
1305A140B10CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | Ⅱ JC/T 864 | kg | 1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合）、Ⅱ类
1305A145B16CB | 饰面型防火涂料 | SMT-S GB 12441 | kg | 1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性
1305A146B17CB | 饰面型防火涂料 | SMT-R GB 12441 | kg
1305A147B18CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP1.50 GB 14907 | kg | 1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
1305A148B19CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSF-FP1.50 GB 14907 | kg
1305A149B20CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRP-FP1.50 GB 14907 | kg
1305A150B21CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRF-FP1.50 GB 14907 | kg
1305A151B22CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSP-FP1.50 GB 14907 | kg
1305A152B23CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSF-FP1.50 GB 14907 | kg
1305A153B24CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRP-FP1.50 GB 14907 | kg
1305A154B25CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRF-FP1.50 GB 14907 | kg
1305A160B27CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSF-FP2.00 GB 14907 | kg
1305A161B27CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRF-FP2.00 GB 14907 | kg
1305A162B28CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSF-FP2.50 GB 14907 | kg
1305A163B28CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRF-FP2.50 GB 14907 | kg
1305A164B29CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSF-FP3.00 GB 14907 | kg
1305A165B29CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRF-FP3.00 GB 14907 | kg
1305A156B26CB | 酚醛树脂防锈涂料 | 红丹 GB/T 25252 | kg | 1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹
1305A157B27CB | 水性环氧富锌底漆 | Ⅱ 3类 HG/T 3668 | kg | 1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%
1303A65B12CB | 环氧树脂底层涂料 | EP JC/T1015 | kg | 1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料
1303A66B13CB | 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESL JC/T1015 | kg
1303A67B14CB | 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ET JC/T1015 | kg
1311A05B01CB | 热熔型路面标线涂料 | 普通型 JT/T280 | kg | 1.标准：《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型
1333A05B02BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS ⅠPY PE PE 3 GB 18242 | ㎡ | 1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS～弹性体改性沥青 3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格：公称厚度：3mm、4mm、5 mm,公称面积：7.5㎡、10㎡、15㎡
1333A0503BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS ⅠPY PE PE 4 GB 18242 | ㎡
1333A05B04BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242 | ㎡
1333A05B05BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242 | ㎡
1333A02B10BW | 湿铺防水卷材 | PY S 3.0 GB/T 35467 | ㎡ | 1. .标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水卷材 3.按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4.厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm， PY类：3.0mm
1333A02B11BW | 湿铺防水卷材 | PY D 3.0 GB/T 35467 | ㎡
1333A02B12BW | 湿铺防水卷材 | H S 1.5 GB/T 35467 | ㎡
1333A02B13BW | 湿铺防水卷材 | H S 2.0 GB/T 35467 | ㎡
1333A02B14BW | 湿铺防水卷材 | H D 1.5 GB/T 35467 | ㎡
1333A02B15BW | 湿铺防水卷材 | H D 2.0 GB/T 35467 | ㎡
1333A03B18BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅰ PE 3 GB 23441 | ㎡ | 1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3.上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm只有Ⅰ型 5.厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm
1333A03B19BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅰ PE 4 GB 23441 | ㎡
1333A03B20BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅰ D 3 GB 23441 | ㎡
1333A03B21BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅰ D 4 GB 23441 | ㎡
1333A03B26BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N Ⅰ PET 1.5 GB 23441 | ㎡
1333A03B27BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N Ⅰ PET 2 GB 23441 | ㎡
1333A03B30BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N Ⅰ PE 1.5 GB 23441 | ㎡
1333A03B31BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N Ⅰ PE 2 GB 23441 | ㎡
1333A06B38BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY M PE 4 GB/T 35468 | ㎡ | 1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
1333A06B39BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468 | ㎡
1333A1041BW | 预铺防水卷材 | P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457 | ㎡ | 1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm
1333A10B42BW | 预铺防水卷材 | P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457 | ㎡
1333A10B43BW | 预铺防水卷材 | P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457 | ㎡
管材
材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明
1729A01B5C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 200 GB/T 11836 | m | 1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
1729A01B51C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 300 GB/T 11836 | m
1729A01B53C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 400 GB/T 11836 | m
1729A01B55C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 500 GB/T 11836 | m
1729A01B57C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 600 GB/T 11836 | m
1729A01B59C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 700 GB/T 11836 | m
1729A01B61C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 800 GB/T 11836 | m
1729A01B63C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836 | m
1729A01B65C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836 | m
1729A01B67C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836 | m
1729A02B69C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836 | m
1729A02B70C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836 | m
1729A02B73C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836 | m
1729A15B70C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836 | m
1729A15B72C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836 | m
1729A15B76C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836 | m
1729A15B70C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836 | m
1729A15B72C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836 | m
1729A15B76C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836 | m
1729A15B78C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836 | m
1729A15B80C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836 | m
1729A15B82C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836 | m
1729A15B84C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836 | m
1725A69B75BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1 | m | 1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸； 4. SN～公称环刚度（KN/ m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600
1725A69B76BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1 | m
1725A69B77BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1 | m
1725A69B79BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1 | m
1725A69B81BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1 | m
1725A71B50BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 50 GB/T 5836.1 | m | 1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号： PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径50、75、110、160
1725A72B114BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 75 GB/T 5836.1 | m
1725A73B115BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 110 GB/T 5836.1 | m
1725A74B73BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 160 GB/T 5836.1 | m
1725A73B76C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2 | m | 1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:50-200 PN～公称压力:1.0、1.25 3.聚乙烯混合料分级：PE100
1725A73B114C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2 | m
1725A73B121C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2 | m
1725A73B115C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2 | m
1725A73B73C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2 | m
1725A73B75C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2 | m
1725A73B50C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2 | m
1725A73B76C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2 | m
1725A73B114C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2 | m
1725A73B121C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2 | m
1725A73B115C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2 | m
1725A73B73C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2 | m
1725A73B75C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2 | m
1725A75B74BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2 | m | 1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R 3.系列：S5、S4 4.代号：dn～公称外径
1725A75B62BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2 | m
1725A75B117BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2 | m
1725A75B119BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2 | m
1725A75B50BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2 | m
1725A75B76BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2 | m
1725A75B114BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2 | m
1725A75B121BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2 | m
1725A77B74BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2 | m
1725A77B62BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2 | m
1725A77B117BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2 | m
1725A77B119BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2 | m
1725A77B50BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2 | m
1725A77B76BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2 | m
1725A77B114BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2 | m
1725A77B121BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2 | m
1705A01B75C03BY | 薄壁不锈钢管 | DN15 S0.8 GB/T 14976 | m | 1.不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2.S～壁厚（mm）
1705A01B77C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN20 S1.0 GB/T 14976 | m
1705A01B79C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN25 S1.0 GB/T 14976 | m
1705A01B81C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN32 S1.2 GB/T 14976 | m
1705A01B83C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN40 S1.2 GB/T 14976 | m
1705A01B85C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN50 S1.2 GB/T 14976 | m
1705A01B87C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN65 S2.0 GB/T 14976 | m
1705A01B89C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN80 S2.0 GB/T 14976 | m
1705A01B91C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN100 S2.0 GB/T 14976 | m
1705A01B93C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN125 S2.0 GB/T 14976 | m
1705A01B95C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN150 S2.0 GB/T 14976 | m
1701A13B55C03BY | 焊接钢管 | DN15～DN25 GB/T 3091 | t | 1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
1701A13B59C03BY | 焊接钢管 | DN32～DN50 GB/T 3091 | t
1701A13B51C05BY | 焊接钢管 | DN65～DN100 GB/T 3091 | t
1701A13B57C05BY | 焊接钢管 | DN125～DN200 GB/T 3091 | t
1703A03B05C01BT | 镀锌钢管 | DN15 t2.75 GB/T 3091 | t | 1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
1703A03B06C01BT | 镀锌钢管 | DN20 t2.75 GB/T 3091 | t
1703A03B07C03BT | 镀锌钢管 | DN25 t3.25 GB/T 3091 | t
1703A03B08C03BT | 镀锌钢管 | DN32 t3.25 GB/T 3091 | t
1703A03B09C05BT | 镀锌钢管 | DN40 t3.50 GB/T 3091 | t
1703A03B10C05BT | 镀锌钢管 | DN50 t3.50 GB/T 3091 | t
1703A03B11C07BT | 镀锌钢管 | DN65 t3.75 GB/T 3091 | t
1703A03B03C09BT | 镀锌钢管 | DN80 t4.00 GB/T 3091 | t
1703A03B12C09BT | 镀锌钢管 | DN100 t4.00 GB/T 3091 | t
1703A03B13C11BT | 镀锌钢管 | DN125 t4.50 GB/T 3091 | t
1703A03B14C11BT | 镀锌钢管 | DN150 t4.50 GB/T 3091 | t
1703A03B15C11BT | 镀锌钢管 | DN200 t4.50 GB/T 3091 | t
1707A03B103BT | 无缝钢管 | Φ22～Φ25 GB/T 8163 | t | 1.标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2.代号：Ф～管道外径，δ～管道壁厚（mm）
1707A03B104BT | 无缝钢管 | Φ30～Φ38 GB/T 8163 | t
1707A03B105BT | 无缝钢管 | Φ42～Φ76 GB/T 8163t | t
1707A03B106BT | 无缝钢管 | Φ80～Φ108 GB/T 8163t | t
1707A03B107BT | 无缝钢管 | Φ122～Φ180 GB/T 8163t | t
1707A03B108BT | 无缝钢管 | Φ203～Φ273 GB/T 8163t | t
1707A03B109BT | 无缝钢管 | Φ315及以上 GB/T 8163t | t
1728A01B02C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN15 GB/T 28897 | m | 1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2.代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯
1728A01B03C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN20 GB/T 28897 | m
1728A01B04C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN25 GB/T 28897 | m
1728A01B05C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN32 GB/T 28897 | m
1728A01B06C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN40 GB/T 28897 | m
1728A01B07C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN50 GB/T 28897 | m
1728A01B08C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN65 GB/T 28897 | m
1728A01B09C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN80 GB/T 28897 | m
1715A03B13C07BY | 铜管 | DN15 t1.02 GB/T 17791 | m | 1.标准：《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
1715A03B15C09BY | 铜管 | DN20 t1.07 GB/T 17791 | m
1715A03B17C11BY | 铜管 | DN25 t1.14 GB/T 17791 | m
2906A18B123BY | UPVC阻燃穿线管 | PC16(中型) JG3050 | m | 1.标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2.清单中按中型管考虑
2906A18B124BY | UPVC阻燃穿线管 | PC20(中型) JG3050 | m
2906A18B125BY | UPVC阻燃穿线管 | PC25(中型) JG3050 | m
2906A18B126BY | UPVC阻燃穿线管 | PC32(中型) JG3050 | m
2906A18B127BY | UPVC阻燃穿线管 | PC40(中型) JG3050 | m
2906A57B143BY | JDG热镀锌电管 | DN16×1.6mm T/CECS 120 | m | 1.标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021
2906A57B144BY | JDG热镀锌电管 | DN20×1.6mm T/CECS 120 | m
2906A57B145BY | JDG热镀锌电管 | DN25×1.6mm T/CECS 120 | m
2906A57B146BY | JDG热镀锌电管 | DN32×1.6mm T/CECS 120 | m
2906A01B133BY | JDG热镀锌电管 | DN40×1.6mm T/CECS 120 | m
2906A76B134BY | PE多孔梅花管 | 5×26mm YD/T 841.5 | m | 1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。
2906A76B135BY | PE多孔梅花管 | 5×28mm YD/T 841.5 | m
2906A76B136BY | PE多孔梅花管 | 5×32mm YD/T 841.5 | m
2906A76B137BY | PE多孔梅花管 | 7×32mm YD/T 841.5 | m
2906A78B138BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×3.0mm DL/T 802.8 | m | MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管
2906A78B139BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×4.5mm DL/T 802.8 | m
2906A78B140BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×3.0mm DL/T 802.8 | m
2906A78B141BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×5.0mm DL/T 802.8 | m
2906A78B147BY | 电力电缆保护管MPP | DN150 x 8.0mm DL/T 802.8 | m
2906A78B142BY | 电力电缆保护管MPP | DN200×5.0mm DL/T 802.8 | m
2906A78B148BY | 电力电缆保护管MPP | DN200×8.0mm DL/T 802.8 | m
2906A78B149BY | 电力电缆保护管MPP | DN200×10.0mm DL/T 802.8 | m
2906A78B150BY | 电力电缆保护管MPP | DN200×12.0mm DL/T 802.8 | m
电线电缆及光纤光缆
材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明
2811A13B95BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m | 1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
2811A13B96BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1 | m
2811A13B97BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1 | m
2811A13B98BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1 | m
2811A13B99BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1 | m
2811A13B338BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1 | m
2811A13B339BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1 | m
2811A13B340BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1 | m
2811A13B341BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1 | m
2811A13B342BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1 | m
2811A13B343BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1 | m
2811A13B100BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1 | m
2811A13B101BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1 | m
2811A13B102BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1 | m
2811A13B103BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1 | m
2811A13B104BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1 | m
2811A13B105BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1 | m
2811A13B108BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1 | m
2811A13B109BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1 | m
2811A13B110BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1 | m
2811A13B111BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1 | m
2811A13B112BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1 | m
2811A21B209BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m | 1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZN～低烟无卤阻燃耐火
2811A21B210BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m
2811A21B211BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m
2811A21B212BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m
2811A21B213BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m
2811A21B376BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m
2811A21B215BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m
2811A21B379BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m
2811A21B216BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m
2811A21B217BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m
2811A21B218BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m
2811A21B389BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666 | m | 1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级
2811A21B390BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666 | m
2811A23B219BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666 | m
2811A23B220BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666 | m
2811A23B221BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666 | m
2811A23B391BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666 | m
2811A23B392BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666 | m
2811A23B393BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666 | m
2811A23B394BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666 | m
2811A23B395BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666 | m
2811A23B396BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666 | m
2811A23B397BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666 | m
2811A23B398BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666 | m
2811A23B399BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666 | m
2811A23B222BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m
2811A23B404BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m
2811A23B405BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m
2811A23B406BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m
2811A23B407BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m
2811A23B408BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m
2811A23B409BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m
2811A23B410BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m
2811A23B411BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m
2811A23B412BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m
2811A23B223BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m
2811A23B226BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m
2811A23B227BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m
2811A23B413BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m
2811A27B422BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3 | m | 1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
2811A27B423BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3 | m
2811A27B424BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3 | m
2811A27B425BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3 | m
2811A27B244BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3 | m
2811A27B426BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3 | m
2811A27B427BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3 | m
2811A27B428BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3 | m
2811A27B245BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3 | m
2811A27B429Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3 | m
2811A27B430Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3 | m
2803A57B61BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5mm² JB/T 8734 | m | 1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》 JB/T 8734.2-2016；《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 》JB/T 8734.3-2016 2.型号：BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号： Z～单根阻燃，N～耐火 ZA～阻燃A类；ZB～阻燃B类；ZC～阻燃C类；ZD～阻燃D类
2803A57B63BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5mm² JB/T 8734 | m
2803A57B65BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4mm² JB/T 8734 | m
2803A57B73BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6mm² JB/T 8734 | m
2803A57B83BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-10mm² JB/T 8734 | m
2803A57B69BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-25mm² JB/T 8734 | m
2803A75B95BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZR-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | 1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300
2803A75B118BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZR-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m
2803A75B119BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZR-RVS-2×2.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m
2803A75B120BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZR-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m
2821A01B67BY | 超五类非屏蔽双绞线 | UTP-5E | m | 1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线；FTP～屏蔽双绞线 3.类型：超5类、6类
2821A01B69BY | 超五类屏蔽双绞线 | FTP-5E | m
2821A01B71BY | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 | m
2821A01B73BY | 六类屏蔽双绞线 | FTP-6 | m
2825A05B95BY | 室外单模4芯光缆 | GYTA-4B1 | m | 1.标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2.分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆， 3.光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4.特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5.芯数：2-72 6.型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别
2825A07B69BY | 室外单模6芯光缆 | GYTA-6B1 | m
2825A07B70BY | 室外单模8芯光缆 | GYTA-8B1 | m
2825A07B72BY | 室外单模12芯光缆 | GYTA-12B1 | m
2825A07B73BY | 室外单模24芯光缆 | GYTA-24B1 | m
2803A79B125BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m | 1.标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2.电缆型号： KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3.额定电压：450/750V 4.芯数：4、6、8 5.标称截面积(mm²)：1.5
2803A79B136BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m
2803A79B142BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m
2803A81B147BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m
2803A81B158BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m
2803A81B164BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m
2803A03B119BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.0 JB/T8734.3 | m | 1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300
2803A03B121BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.0 JB/T8734.3 | m
2803A03B123BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.0 JB/T8734.3 | m
2803A03B125BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.5 JB/T8734.3 | m
2803A03B127BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.5 JB/T8734.3 | m
2803A03B129BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.5 JB/T8734.3 | m
2803A03B133BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.0 JB/T8734.3 | m
2803A03B135BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.5 JB/T8734.3 | m
2803A03B139BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.0 JB/T8734.3 | m
2803A03B141BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.5 JB/T8734.3 | m
2803A03B143BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP6×1.0 JB/T8734.3 | m
2803A03B153BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.0 JB/T8734.3 | m
绝热（保温）、耐火材料
材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明
1503A03C55D03BV | 岩棉板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m³ | 1.标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2.垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5
1503A03C53D01BV | 岩棉板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m³
1503A09C55D03BV | 岩棉复合板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m³
1503A09C53D01BV | 岩棉复合板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m³
1513A43B00BV | 挤塑聚苯板 | XPS DB34/T 1949-JGJ 144 | m³ | 1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：XPS～挤塑聚苯板
0901A01B53BW | 普通纸面石膏板 | 厚度9.5mm GB/T 9775 | ㎡ | 1.标准:《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2.分类：普通纸面石膏板；3.厚度（mm）：9.5、12
0901A01B51BW | 普通纸面石膏板 | 厚度12mm GB/T 9775 | ㎡
0923A05B03BW | 矿棉吸声板 | 厚度12mm GB/T 5480 | ㎡ | 1.标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）
0923A05B05BW | 矿棉吸声板 | 厚度15mm GB/T 5480 | ㎡
道路桥梁专用材料
材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明
3607A15B55C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m² | 1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石
3607A15B57C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m²
3607A15B55C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763 | m²
3607A15B57C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763 | m²
3607A15B55C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m²
3607A15B57C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m²
3607A15B55C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763 | m²
3607A15B57C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763 | m²
3607A17B65C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114 | m
3607A17B63C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114 | m
3607A17B61C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114 | m
3607A17B59C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114 | m
3607A17B53C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114 | m
3607A17B58C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114 | m
3605A11B69C01BW | 透水混凝土路面砖 | PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993 | ㎡ | 1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型 4.透水系数：A级、B级 5.抗拉强度：fu3.5
3601A17B02C03AK | 铸铁检查井盖 | CO700 D级400kN CJ/T 511 | 套 | 1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2.承载等级：D级400kN、C级250kN 3.井座净开口：CO700
3601A17B02C01AK | 铸铁检查井盖 | CO700 C级250kN CJ/T 511 | 套
3601A19B11C05AK | 球墨铸铁水箅 | 750×450 重型 DB34/T1142 | 套
3601A19B09C07AK | 球墨铸铁水箅 | 600×400 重型 DB34/T1142 | 套
3601A19B07C07AK | 球墨铸铁水箅 | 500×300 重型 DB34/T1142 | 套
木、竹材料及其制品
材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明
0505A05B03BW | 三夹板 | 2440×1220×3mm GB/T 9846 | m² | 1.标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2.类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3.材种：阔叶树材、针叶树材；4.等级：合格品
0505A11B05BW | 五夹板 | 2440×1220×5mm GB/T 9846 | m²
0505A13B07BW | 九夹板 | 2440×1220×9mm GB/T 9846 | m²
0509A01B03BW | 实心细木工板 | 2440×1220×12mm GB/T 5849 | m² | 1.标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2.按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板
0509A01B05BW | 实心细木工板 | 2440×1220×18mm GB/T 5849 | m²